## troškovnik
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTIČKIH RADOVA
| OPIS | J.MJ. | KOLIČINA | J.CIJENA | UKUPNO | J.CIJENA | UKUPNO
1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
1.1. | Pažljiva demontaža svih sanitarnih uređaja u predmetnim prostorijama. Zaštita vertikala dovoda i odvoda vode. Stavka uključuje sav potreban rad, i odvoz demontiranog materijala na deponiju sukladno zakonu.
| a) tuš kada | kom. | 1 | 120 | 120 |  | 0
| b) tuš ruže | kom. | 2 | 100 | 200 |  | 0
| c) sanitarna oprema | pauš | 1 | 100 | 100 |  | 0
1.2. | Demontaža postojeće drvene i aluminijske stolarije iz garderobe 1 i praonice. Stavka uključuje sav potreban rad, i odvoz demontiranog materijala na deponiju sukladno zakonu.
| a) drvena zaokretna vrata 88/200 | kom. | 3 | 150 | 450 |  | 0
| b) aluminiska ulazna vrata 121/230 | kom. | 1 | 150 | 150 |  | 0
| c) drvena priručna pregrada 97/451 | kom. | 1 |  |  |  | 0
1.3. | Rušenje dijela pregradnog zida od pune opeke NF d=12 obostrano obljepljen keramičkim pločicama sa prethodnim strojnim rezanjem. Stavka uključuje sav potreban rad i odvoz šute na deponiju sukladno zakonu.
| a) pregradni zid uz tuš kabinu d=15cm | m2 | 7 | 55 | 385 |  | 0
| b) proboj zida d=20cm 110/253cm | m2 | 3 | 55 | 165 |  | 0
| c) pregradni zid u praonici d=20cm | m2 | 5 | 55 | 275 |  | 0
| d) pregradni zid u garderobi 2 d=20cm | m2 | 0.5 | 55 | 27.5 |  | 0
1.4. | Rušenje AB nadvoja pregradnog zida presjeka 12 i 20/30cm obostrano obljepljen keramičkim pločicama. Stavka uključuje sav potreban rad i odvoz šute na deponiju sukladno zakonu.
| a) nadvoj 20/30cm l=150cm | kom | 1 | 55 | 55 |  | 0
| b) nadvoj 20/30cm l= 150cm | kom | 2 | 55 | 110 |  | 0
| c) nadvoj 12/30cm l= 150cm | kom | 2 | 55 | 110 |  | 0
1.5. | Demontaža podne keramike, razvoda odvodnje i glazure sa podova u sanitarnim čvorovima, zajedno sa svim slojevima, do podne ploče. Stavka uključuje sav potreban rad, i odvoz demontiranog materijala na deponiju do 5 km udaljenosti.
| a) garderoba 1 | m2 | 14 | 45 | 630 |  | 0
| b) praonica pojedinačno oko vrata | m2 | 4 | 45 | 180 |  | 0
| c) garderoba 2 | m2 | 4 | 30 | 120 |  | 0
1.6. | Demontaža zidne keramike sa zidova koji se ne ruše. Stavka uključuje sav potreban rad, i odvoz demontiranog materijala na deponiju do 5 km udaljenosti.
| a) garderoba 1 | m2 | 48 | 30 | 1440 |  | 0
| b) praonica pojedinačno oko vrata | m2 | 10 | 30 | 300 |  | 0
| c) garderoba 2 | m2 | 20 | 30 | 600 |  | 0
1.7. | Demontaža postojećih instalacija vode u zidovima, zatvaranje i osiguravanje od procurivanja. Instalacija se sastoji od pocinčanih cijevi, fazonskih komada i ventila. Stavka uključuje sav potreban rad, i odvoz demontiranog materijala na deponiju do 5 km udaljenosti.
| a) garderoba 1 | pauš | 1 | 30 | 30 |  | 0
| b) garderoba 2 | pauš | 1 | 30 | 30 |  | 0
1.8. | Periodično i završno čišćenje radnog prostora. Stavka uključuje sve potrebne radnje za dovođenje prostora u prvobitno stanje prije izvođenja radova.
|  | pauš | 1 | 30 | 30 |  | 0
1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  | 4487.5 |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI
2.1. | Zidarski popravak špaleta pregradnih zidova nakon rušenja i probijanja otvora, opekom NF produžnim mortom. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) garderoba 1 | m1 | 6 | 850 | 5100 |  | 0
| b) praonica | m1 | 8 |  |  |  | 0
| c) garderoba 2 | m1 | 2 |  |  |  | 0
2.2. | Zidanje novog pregradnog zida pregradnim plinobetonskim blokom debljine 10, 15 i 20cm, sitnozrnatim mortom, prema uputama proizvođača. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) garderoba 1 d=15cm | m2 | 8 | 850 | 6800 |  | 0
| b) garderoba 1 d=10cm | m2 | 7 |  |  |  | 0
| c) garderoba 2 d=10cm | m2 | 1.5 |  |  |  | 0
| d) praonica d=20cm | m2 | 3 |  |  |  | 0
| e) garderoba 1 vanjski zid d=20cm | m2 | 3 |  |  |  | 0
2.3. | Grubo i fino žbukanje novih zidova od plinobetona, te krpanje oštećenih dijelova postojeće žbuke zidova produžnom žbukom s prethodnom izvedbom špric morta, komplet. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 50 | 70 | 3500 |  | 0
2.4. | Dobava i izvedba novih AB serklaža presjeka 20/30cm, betonom kvalitete C25/30, armirani se 4Æ10mm, vilice Æ8mm u drvenoj oplati. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) beton C25/30 | m3 | 0.3 | 50 | 15 |  | 0
| b) armatura | kg | 50 |  |  |  | 0
| d) oplata | m2 | 5 |  |  |  | 0
2.5. | Zidarski popravak špaleta nakon ugradnje nove stolarije. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m1 | 16 | 50 | 800 |  | 0
2.6. | Dobava i izrada horizontalne hidroizolacije po prethodno očišćenoj i suhoj podnoj ploči tekućim premazom na bazi bitumenske gumene emulzije, kao Sika igoflex. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti
| a) garderoba 1 | m2 | 7 | 50 | 350 |  | 0
| b) garderoba 2 | m2 | 5 |  |  |  | 0
2.6. | Izrada cementne glazure u padovima 2% prema podnim sifonima prosječne debljine 6-10cm. Glazuru je potrebno armirati armaturnom mrežom Q131, odvojiti je od svih zidova trakom stiropora debljine 1 cm, te ju obraditi tako da se na nju može postaviti završna podna obloga od keramičkih pločica. U stavku je uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti.
| a) garderoba 1 | m2 | 7 | 75 | 525 |  | 0
| b) garderoba 2 | m2 | 5 | 75 | 375 |  | 0
2.7. | Gletanje svih stropova koji se boje, masom za gletanje unutarnjih zidova te dvokratni premaz poludisperzivnom bojom. U stavku je uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti.
| a) garderoba 1 i praonica | m2 | 40 | 15 | 600 |  | 0
| b) garderoba 2 | m2 | 16 | 16 | 256 |  | 0
2.8. | Gletanje svih zidova koji se boje, masom za gletanje unutarnjih zidova te dvokratni premaz poludisperzivnom bojom. U stavku je uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti.
| a) garderoba 1 i praonica | m2 | 85 | 20 | 1700 |  | 0
| b) garderoba 2 | m2 | 40 |  |  |  | 0
2.9. | Dobava i izvedba vanjske žbuke na zazidanom otvoru vanjskih vrata, produžnom žbukom kao VC-40 po prethodno izvedenom cementnom špric mortu i završno glatko zaribana sa finom žbukom kao F900 . U stavku je uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti.
| a) garderoba 1 | m2 | 3 | 20 | 60 |  | 0
| b) premaz prajmer + fasadna bijela boja | m2 | 3 |  |  |  | 0
2.10. | Dobava i izvedba sanacije odvodnje sanitarne vode iz kuhinje, iz podnih sifona i linijskih rešetki. Stavka uključuje demontažu istih, čišćenje podnih niša, izvedbu premaza tekućom hidroizolacijom podne niše, izvedbu padova prema novim plastičnim sifonima i ponovnu ugradnju okvira sa rešetkom. Sve prodore potrebno je dodatno zabrtviti trajnoelastičnim kitom. Postojeću instalaciju odvodnje od gusenih dotrajalih cijevi potrebno je zamijeniti sa instalacijom od PVC kanalizacijskih cijevi sa gumenim brtvama i potrebnim ovjesom. U stavku je uključen sav rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) demontaža okvira i rešetki na mjestima odvodnje | kom | 23 | 20 | 460 |  | 0
| b) čišćenje i odmašćivanje | kom | 23 |  |  |  | 0
| c) izvedba tekuće HI prosječne površine 0,5m2 | kom | 23 |  |  |  | 0
| d) izvedba cementne glazure u padu prosječne površine 0,5m2 | kom | 23 |  |  |  | 0
| e) izvedba podnih keramičkih pločica prosječne površine 1,5m2 sa fugiranjem | kom | 23 |  |  |  | 0
| f) ugradnja novih plastičnih podnih sifona u podnim nišama | kom | 23 |  |  |  | 0
| g) dodatno brtvljenje prodora instalacije i ponovna ugradnja linijske rešetke | kom | 23 |  |  |  | 0
i) demontaža postojeće gusene kanalizacijske instalacije
| Æ50mm | m1 | 50 |  |  |  | 0
| Æ110mm | m1 | 60 |  |  |  | 0
j) dobava i montaža nove PVC kanalizacijske instalacije sa ovjesom
| Æ50mm | m1 | 50 |  |  |  | 0
| Æ110mm | m1 | 60 |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 20021 |  | 0
3 | KERAMIČARSKI RADOVI
3.1. | Dobava i postava keramičkih pločica ljepljenjem građevinskim ljepilom, kao završne podne obloge sanitarnih čvorova. Pločice trebaju biti protuklizne, gres I klase. Način polaganja je "fuga na fugu". U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
| a) garderoba 1 | m2 | 14 | 300 | 4200 |  | 0
| b) praonica | m2 | 4 | 300 | 1200 |  | 0
| c) garderoba 2 | m2 | 4 |  |  |  | 0
3.2. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica I klase, veličine minimalno 20/25cm, ljepljenjem građevinskim ljepilom i završno fugirano masom za fugiranje. Završetke izvesti sa kutnim lajsnama. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) garderoba 1 | m2 | 50 | 300 | 15000 |  | 0
| b) praonica | m2 | 10 | 300 | 3000 |  | 0
| c) garderoba 2 | m2 | 22 |  |  |  | 0
3.3. | Dobava i postava kutnih sanitarnih zaobljenih profila na spojevima zidnih i podnih keramičkih pločica I klase, kao Proseal 25 sa fazonskim komadima za unutarnje i vanjske kuteve, izrađeni od netoksične PVC vinilne smole otporne na udarce i UV zrake. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) garderoba 1 | m1 | 25 | 300 | 7500 |  | 0
| b) praonica | m1 | 30 |  |  |  | 0
| c) garderoba 2 | m1 | 28 |  |  |  | 0
3 | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 23400 |  | 0
4 | STOLARSKI RADOVI
4.1. | Dobava i ugradnja aluminijskih unutarnjih vrata od hladnog aluminijskog plastificiranog profila po uzoru na nova vrata u rekonstruiranom dijelu kuhinje. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.Mjere provjeriti u naravi
| a) Jednokrilna vrata garderoba 2 - 81/200cm | kom. | 1 | 3850 | 3850 |  | 0
| b) Jednokrilna vrata garderoba 1 - 81/200cm | kom. | 2 | 3200 | 6400 |  | 0
| c) Jednokrilna klizna vrata 306/220cm - praonica | kom. | 1 | 2600 | 2600 |  | 0
| d) Jednokrilna klizna vrata 246/220cm - praonica | kom. | 1 |  |  |  | 0
4 | UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 12850 |  | 0
5 | OSTALI RADOVI
5.1. | Izrada nove instalacije hladne vode, tople vode i recirkulacije, novim polipropilenskim stabi-fazer kompozitnim cijevima, sa odgovarajućim fazonskim komadima i spojnicama. Izvesti spojeve na postojeću temeljnu instalaciju preko postojećeg instalacijskog kanala. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
| a) topla voda | m1 | 6 | 300 | 1800 |  | 0
| b) cirkulacija | m1 | 6 | 300 | 1800 |  | 0
| c) hladna voda | m1 | 6 | 300 | 1800 |  | 0
5.2. | Izrada nove prilagođene instalacija odvodnje sanitarne vode u sanitarnim čvorovima. Stavka uključuje sve potrebne fazonske komade, račve i redukcije, koljena, sa odgovarajućim gumenim brtvama, komplet. Stavka će biti obračunata prema stvarno izvedenim količinama.
| a) PVC cijev 50mm | m1 | 6 | 300 | 1800 |  | 0
| b) podni sifon | kom | 1 | 300 | 300 |  | 0
5.3. | Čišćenje, matiranje i bojanje bijelom termostabilnom bojom radijatora u garderobi 1. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | kom | 1 | 10000 | 10000 |  | 0
5.4. | Dobava i postava novog AL radijatora u garderobi 1, kao solar 690, 7 rebara. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) radijator 7 rebara | kom | 1 | 10000 | 10000 |  | 0
| b) izrada cijevovoda | pauš. | 1 |  |  |  | 0
5 | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 27500 |  | 0
REKAPITULACIJA
I | GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1 DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 4487.5 |  | 0
| 2 ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 20021 |  | 0
| 3 KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 23400 |  | 0
| 4 STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 12850 |  | 0
| 5 OSTALI RADOVI |  |  |  | 27500 |  | 0
| UKUPNO RADOVI |  |  |  | 88258.5 |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 19416.87 |  | 0
| SVEUKUPNO | [5 empty] | 0
Ponuditelj:
107675.37