## Troškovnik
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTIČKIH RADOVA
| OPIS | J.MJ. | KOLIČINA | J.CIJENA | UKUPNO | J.CIJENA | UKUPNO
1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
1.1. | Pažljiva demontaža svih sanitarnih uređaja u predmetnim prostorijama. Zaštita vertikala dovoda i odvoda vode. Stavka uključuje sav potreban rad, i odvoz demontiranog materijala na deponiju koju odredi investitor, do 5 km udaljenosti.
| a) WC školjka i ispirač | kom. | 5 | 120 | 600
| b) umivaonik i mješalica | kom. | 5 | 100 | 500
| c) kada i mješalica | kom. | 1 | 120 | 120
| d) tuš kada i mješalica | kom. | 1 | 100 | 100
| e) sanitarna oprema | pauš | 1 | 100 | 100
1.2. | Demontaža postojećih radijatora, pranje radijatora sa visokotlačnim peračem, izmještanje, te montaža nakon završetka svih radova na adaptaciji prostora. Stavka uključuje sav potreban rad do potpune funkcionalnosti.
|  | kom. | 7 | 150 | 1050
1.3. | Demontaža postojećih razvoda centralnog grijanja. Stavka uključuje sav potreban rad i odvoz demontiranog materijala na deponiju koju odredi investitor, do 5 km udaljenosti.
|  | m1 | 24
1.4. | Demontaža dozatora dezinficijensa, izmještanje, te montaža na novu poziciju tijekom radova na adaptaciji prostora. Stavka uključuje sav potreban rad do potpune funkcionalnosti.
|  | pauš | 1
1.5. | Demontaža postojeće drvene stolarije iz sanitarnih čvorova. Stavka uključuje sav potreban rad, i odvoz demontiranog materijala na deponiju koju odredi investitor, do 5 km udaljenosti.
| a) zaokretna vrata 70/200 | kom. | 4 | 150 | 600
| b) zaokretna vrata 90/200 | kom. | 8
| b) zaokretna vrata 110/200 | kom. | 2 | 150 | 300
1.6. | Rušenje pregradnih zidova sanitarnih čvorova od pune opeke NF d=12 obostrano obljepljenih keramičkim pločicama. Stavka uključuje sav potreban rad i odvoz šute na deponiju do 5 km udaljenosti.
|  | m2 | 80 | 55 | 4400
1.7. | Demontaža postojeće žbuke i trstike sa stropova svih prostorija sanitarnih čvorova. Stavka uključuje sav potreban rad, i odvoz demontiranog materijala na deponiju koju odredi investitor, do 5 km udaljenosti.
|  | m2 | 70
1.8. | Demontaža podne keramike, razvoda odvodnje i glazure sa podova u sanitarnim čvorovima, zajedno sa svim slojevima, do podne ploče. Stavka uključuje sav potreban rad, i odvoz demontiranog materijala na deponiju do 5 km udaljenosti.
|  | m2 | 70 | 45 | 3150
1.9. | Demontaža zidne keramike sa zidova koji se ne ruše. Stavka uključuje sav potreban rad, i odvoz demontiranog materijala na deponiju do 5 km udaljenosti.
|  | m2 | 105 | 30 | 3150
1.10. | Demontaža postojećih instalacija vode u zidovima, zatvaranje i osiguravanje od procurivanja. Instalacija se sastoji od pocinčanih cijevi, fazonskih komada i ventila. Stavka uključuje sav potreban rad, i odvoz demontiranog materijala na deponiju do 5 km udaljenosti.
|  | pauš | 1 | 30 | 30
1.11. | Demontaža postojećih dotrajalih rasvjetnih armatura u sanitarnim čvorovima. Radove izvodi ovlaštena firma. Stavka uključuje sav potreban rad i odvoz demontiranog materijala na deponiju koju odredi investitor, do 5 km udaljenosti.
|  | pauš | 1 | 300 | 300
1.12. | Demontaža postojećeg hidrantskog ormarića, izmještanje, te montaža na novo mjesto tijekom radova na adaptaciji prostora. Stavka uključuje sav potreban rad do potpune funkcionalnosti.
|  | kom | 1
1.13. | Proboj kroz vanjski zid kao priprema za ventilaciju prostora spremišta prljavog veša za cijev ø110mm.Stavka uključuje sav potreban rad, i odvoz demontiranog materijala na deponiju do 5 km udaljenosti.
|  | pauš | 1
1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  | 11030
2. | ZIDARSKI RADOVI
2.1. | Zidanje zidova sanitarnih čvorova, opekom od plinobetona cementnim mortom. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) zid 12,5cm | m2 | 85 | 850 | 72250
| b) AB serklaž 12/10cm 2Ø10 | m1 | 8
2.2. | Izrada obloga ugradnih ispirača sa opekom od plinobetona cementnim mortom debljine 10cm. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 10 | 220 | 2200
2.3. | Grubo i fino žbukanje novih zidova od opeke, te krpanje oštećenih dijelova postojeće žbuke zidova produžnom žbukom s prethodnom izvedbom špric morta, komplet. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 150 | 70 | 10500
2.4. | Zidarski popravak špaleta nakon ugradnje nove stolarije. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m1 | 50 | 50 | 2500
2.5. | Izrada cementne glazure u padovima 2% prema podnim sifonima prosječne debljine 6-10cm. Glazuru je potrebno armirati armaturnom mrežom Q131, odvojiti je od svih zidova trakom stiropora debljine 1 cm, te ju obraditi tako da se na nju može postaviti završna podna obloga od keramičkih pločica. U stavku je uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti.
| a) cementna glazura | m2 | 70 | 75 | 5250
| b) L profil vratni prag l=110cm | kom | 4 | 75 | 300
2.6. | Gletanje svih stropova koji se boje, masom za gletanje unutarnjih zidova. U stavku je uključen sav rad i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 70 | 16 | 1120
2.7. | Bojenje svih stropnih površina prostorija, dvokratnim premazom poludisperzivnom bojom. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 70 | 20 | 1400
2 | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 95520
3 | IZOLATERSKI RADOVI
3.1. | Dobava i izrada horizontalne i vertikalne (u tuš boksovima) hidroizolacije po prethodno očišćenoj i suhoj podnoj i zidnoj plohi. Jednokomponentni visokoelastični vodonepropusni i završni premaz za pod na bazi poliuretana kao Sikafloor Elastic. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 130 | 55 | 7150
3 | IZOLATERSKI UKUPNO |  |  |  | 7150
4 | KERAMIČARSKI RADOVI
4.1. | Dobava i postava keramičkih pločica ljepljenjem građevinskim ljepilom, kao završne podne obloge sanitarnih čvorova. Pločice trebaju biti protuklizne, gres I klase. Način polaganja je "fuga na fugu". U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
|  | m2 | 70 | 300 | 21000
4.2. | Dobava i postava zidnih keramičkih pločica I klase, veličine minimalno 20/25cm, ljepljenjem građevinskim ljepilom i završno fugirano masom za fugiranje. Završetke izvesti sa kutnim lajsnama. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 250 | 300 | 75000
4 | UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 96000
5 | STOLARSKI RADOVI
5.1. | Dobava i ugradnja aluminijskih unutarnjih vrata od hladnog aluminijskog plastificiranog profila po uzoru na vrata u sanitarnom čvoru 1. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport. Mjere provjeriti u naravi.
| a) Jednokrilna vrata WCa 80/140cm | kom. | 4 | 3850 | 15400
| b) Jednokrilna vrata tuša 100/140cm | kom. | 1 | 3200 | 3200
| c) Jednokrilna vrata 110/205cm | kom. | 5 | 2600 | 13000
| d) Jednokrilna vrata 90/205cm | kom. | 1
| e) Jednokrilna vrata 80/205cm | kom. | 3
5 | UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 31600
6 | OSTALI RADOVI
6.1. | Dobava, izvedba i postava horizontalnog i vertikalnog unutrašnjeg razvoda hladne i tople vode unutar sanitarnog čvora, te cirkulacije, cijevima kvalitete kao "Akvaterm". Planirani razvod izvesti do glavnog ventila u vanjskom oknu gdje se izvode novi ventili. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti, izvedbu proboja i niša, učvršćenja i zaštitu.
| Ø 25mm | m1 | 70
6.2. | Dobava i postava ventila centralnog grijanja. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i potreban spojni materijal.
| Ø 2col | kom. | 2
6.3. | Ispitivanje instalacije vodovoda na vodotijesnost, prema važećim propisima, te izdavanje potvrde o ispravnosti instalacije.
|  | pauš | 1
6.4. | Dezinfekcija cjevovoda i ispiranje.
|  | pauš | 1
6.5. | Dobava, izvedba i postava horizontalnog i vertikalnog unutrašnjeg razvoda kanalizacije sanitarnih čvorova do vanjskog okna propilenskim odvodnim cijevima s utičnim kolčakom i ugrađenom brtvom od sintetskog kaučuka, uključujući potrebne fazonske komade, koljena, račve, redukcije, sukladno NORM B 5178, proizvođač kao PIPELIFE Karlovac. Predviđeni razvod spojiti na vanjsko okno. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti, izvedbu proboja i niša, te učvršćenja.
| Ø 50mm | m1 | 12
| Ø 75mm | m1 | 20
| Ø 100mm | m1 | 20
6.6. | Dobava i postava sanitarnih uređaja iz programa antivandal sa ugradnim ispiračima,u sanitarijama, komplet sa svim dijelovima za potpunu funkcionalnost i pričvrsnim materijalom, kao program Nofer. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
| a) WC školjka viseća sa ugradnim vodokotlićem i daskom | kom. | 4 | 800 | 3200
| b) trostruki umivaonik | kom. | 2 | 2500 | 5000
| c) držač WC papira podžbukni | kom. | 4 | 80 | 320
| d) držač papirnatih ručnika podžbukni | kom. | 6 | 95 | 570
| e) dozator tekućeg sapuna podžbukni | kom. | 6 | 110 | 660
| f) tuš kada 80x80cm | kom. | 1 | 250 | 250
| g) rukohvat 80cm | kom. | 2 | 250 | 500
| h) ogledalo | kom. | 4
6.7. | Dobava i postava sanitarnih uređaja sa ugradnim ispiračima,u sanitarijama, komplet sa svim dijelovima za potpunu funkcionalnost i pričvrsnim materijalom. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
| a) WC školjka viseća sa ugradnim vodokotlićem i daskom | kom. | 2
| b) WC školjka sa vodokotlićem i daskom za invalide | kom. | 1
| c) jednostruki umivaonik | kom. | 2
| d) jednostruki umivaonik za invalide | kom. | 1 | 300 | 300
| e) držač WC papira | kom. | 3 | 300 | 900
| f) držač papirnatih ručnika | kom. | 3 | 300 | 900
| g) dozator tekućeg sapuna | kom. | 3
| h) tuš kada 80x80cm | kom. | 2
| i) rukohvat za invalide | kom. | 1 | 300 | 300
| j) podni sifon | kom | 3 | 300 | 900
| k) podna rešetka 100cm | kom | 4 | 300 | 1200
6.8. | Dobava i izrada stropova od vodootpornih gipskartonskih ploča d=12.5mm, metalna podkonstrukcija, zaglađeno i obrađeno u kvaliteti K2, visina zida do 3.15m. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | m2 | 70
6.9. | Dobava i izvedba toplovoda centralnog grijanja u zidu čeličnim cijevima dimenzija po uzoru na postojeće za maksimalnu temperaturu medija 95°C uključujući potrebne fazonske komade, prelaznice, izolaciju fazonskih komada. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| Ø 2col | m1 | 12
| Ø 1/2col | m1 | 40
6.10. | Dobava i izvedba aluminijskih radijatora kao Lipovica Solar 590 uključujući potrebne fazonske komade, prelaznice, izolaciju fazonskih komada. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | čl. | 53
6.11. | Dobava i postava rasvjetnih armatura fluo rasvjete, za sanitarne prostore, 36W. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
|  | kom. | 16 | 10000 | 160000
6.12. | Čišćenje, matiranje i bojanje bijelom termostabilnom bojom radijatora i cijevi razvoda grijanja u sanitarnim čvorovima. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) radijatori | kom | 7 | 10000 | 70000
| b) cijevi | m1 | 52
6.12. | Dobava i postava ventilacijske PVC cijevi promjera 110mm kroz proboje u zidovima. Na završecima cijevi postavljaju se inox rešetke kao poklopci. Stavka uključuje sav potreban rad, transport i materijal do potpune gotovosti.
| a) cijev | m1 | 2
| b) inox rešetka | kom | 2
6 | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  | 245000
REKAPITULACIJA
I | GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1 DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 11030
| 2 ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 95520
| 3 IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 7150
| 4 PODOPOLAGAČKI I KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 96000
| 5 STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 31600
| 6 OSTALI RADOVI |  |  |  | 245000
| UKUPNO RADOVI |  |  |  | 486300
| PDV (25%) |  |  |  | 106986
SVEUKUPNO
Ponuditelj:
593286